

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КАМЕНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 28 мая 2025 г. | № 220 |

**Об утверждении Плана действий по ликвидации аварийных ситуаций в системе водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Каменский район**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, на основании статьи 31 Устава Каменского муниципального района Тульской области администрации муниципального образования Каменский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План действий по ликвидации аварийных ситуаций в системе водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Каменский район(приложение).

2. Отделу по взаимодействию с ОМС и информатизации администрации муниципального образования Каменский район обнародовать настоящее постановление путём его размещения на официальном сайте муниципального образования Каменский район в информационной сети «Интернет» и в местах для обнародования правовых актов муниципального образования Каменский район.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Каменский район** |  | **С.В. Карпухина** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Каменский район  от 28 мая 2025 г. № 220 |

**ПЛАН**

**действий по ликвидации аварийных ситуаций в системе водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Каменский район**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий План действий по ликвидации аварийных ситуаций в системе водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Каменский район (далее - План) разработан в целях обеспечения готовности в случае аварийной ситуации, координации действий должностных лиц администрации муниципального образования Каменский район(далее —муниципальное образование), ресурсоснабжающих организаций, ремонтно-строительных и транспортных организаций, управляющих компаний по ликвидации аварийных ситуаций в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования.

1.2. Под аварийной ситуацией в настоящем Плане понимается непредвиденный сбой или поломка, нарушающая работу систем водоснабжения или водоотведения, которые могут привести к недостатку воды, её загрязнению, разливам сточных вод или другим негативным последствиям. Такие ситуации могут быть вызваны различными факторами, включая поломки оборудования, прорывы труб, отключения электроэнергии или стихийные бедствия.

1.3. Объектами водоснабжения и водоотведения являются все здания, оборудованные внутренними санитарно-техническими устройствами водоснабжения и канализации, сооружения и предприятия, использующие воду для технологии и затем её сбрасывающие в сеть.

1.4. Реализация Плана необходима для мобилизации усилий всех служб в муниципальном образовании Каменский район, в обязанности которых входит ликвидация аварийных ситуаций на объектах водоснабжения или водоотведения.

**2. План действий органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих водоснабжение, в случае возникновения аварийной ситуации и устранения её последствий на централизованных системах водоснабжения, повлёкших за собой временное прекращение или ограничение водоснабжения более 4-х часов в соответствии с требованиями части 3,4 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.п. 1.1 ст. 6 от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»**

2.1. Организация, осуществляющая водоснабжение, уведомляет абонентов, орган местного самоуправления (далее - ОМСУ) и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор о возникновении аварийной ситуации на объектах водоснабжения.

2.2. ОМСУ в свою очередь уведомляет население путём размещения информации на сайте органа местного самоуправления и в СМИ (в соответствии с прилагаемым бланком оповещения (приложение) жителей при отключении холодного водоснабжения).

2.3. После такого уведомления ОМСУ обязан обеспечить население питьевой водой, в том числе путём подвоза воды.

Заявки на отсутствие воды и, соответственно, подвоз воды при длительном отключении холодного водоснабжения принимаются через Единую дежурно-диспетчерскую службу соответствующего органа исполнительной власти муниципального образования (т. 8(48744)2-16-58).

2.4. Подвоз воды может быть осуществлён специально предназначенными для этих целей автоцистернами (имеющих санитарный паспорт) с наполнением последних питьевой водой из существующих источников питьевой воды либо упакованной питьевой водой (в расфасовке).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к Плану действий по ликвидации  аварийных ситуаций в системе  водоснабжения и водоотведения в  муниципальном образовании  Каменский район |

**ОПОВЕЩЕНИЕ**

жителей об отключении

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ресурса)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сообщает, что в связи с проведением

аварийных работ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ресурса)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по/до окончания работ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (время) (время)

(дата)

будет прекращена/ограничена/снижены параметры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ресурса)

по следующим адресам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номера телефонов:

- ЕДДС МО Каменский район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- ДДС МУП «Водотеплосети» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительная информация при проведении аварийных работ на сетях/объектах

водоснабжения:

Подвоз воды будет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( организован/не организован)

По следующим адресам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (график при наличии)

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_